## Sheet1
time_hr | flow_m3_hr | ammonia_in_mg_L | ammonia_out_mg_L | dissolved_oxygen_mg_L | pH | temp_C | nitrate_mg_L | energy_kWh
0 | 980 | 42 | 4.2 | 3.1 | 7.2 | 21.5 | 31 | 420
1 | 995 | 41 | 4 | 3 | 7.2 | 21.6 | 31.5 | 422
2 | 1005 | 42 | 4.4 | 2.9 | 7.1 | 21.7 | 31.2 | 425
3 | 1020 | 43 | 4.8 | 2.8 | 7.1 | 21.8 | 30.9 | 430
4 | 1040 | 44 | 5.1 | 2.7 | 7.1 | 21.9 | 30.5 | 435
5 | 1065 | 45 | 5.5 | 2.6 | 7 | 22 | 30 | 440
6 | 1100 | 46 | 6.2 | 2.4 | 7 | 22.1 | 29.4 | 450
7 | 1160 | 47 | 7.8 | 2.1 | 6.9 | 22.2 | 28.6 | 465
8 | 1240 | 49 | 10.2 | 1.9 | 6.8 | 22.3 | 27.5 | 490
9 | 1320 | 50 | 11.8 | 1.8 | 6.8 | 22.4 | 26.2 | 510
10 | 1390 | 51 | 13.1 | 1.7 | 6.7 | 22.5 | 25 | 530
11 | 1450 | 52 | 14 | 1.6 | 6.7 | 22.6 | 23.8 | 550
12 | 1470 | 52 | 14.8 | 1.5 | 6.8 | 22.7 | 22.9 | 570
13 | 1440 | 51 | 15.2 | 1.5 | 6.8 | 22.8 | 22.1 | 565
14 | 1380 | 50 | 14.6 | 1.6 | 6.9 | 22.9 | 21.5 | 555
15 | 1325 | 49 | 13.2 | 1.8 | 6.9 | 23 | 21.1 | 540
16 | 1270 | 48 | 11.5 | 2 | 7 | 23.1 | 22 | 520
17 | 1210 | 47 | 9.8 | 2.2 | 7 | 23.2 | 23.5 | 500
18 | 1160 | 46 | 8.2 | 2.4 | 7.1 | 23.3 | 25 | 480
19 | 1110 | 45 | 6.9 | 2.6 | 7.1 | 22.9 | 26.8 | 460
20 | 1070 | 44 | 5.8 | 2.8 | 7.2 | 22.5 | 28.2 | 445
21 | 1035 | 43 | 5 | 2.9 | 7.2 | 22.1 | 29.4 | 435
22 | 1010 | 42 | 4.6 | 3 | 7.2 | 21.8 | 30.2 | 428
23 | 990 | 42 | 4.3 | 3.1 | 7.2 | 21.6 | 30.8 | 423